**ИНФОРМАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование аудитории (помещения)** | **01.10** | **02.10**  | **03.10** | **04.10** | **07.10** | **08.10** | **09.10** | **10.10** | **11.10** | **14.10** | **15.10** | **16.10** | **17.10** | **18.10** | **21.10** | **22.10** | **23.10** | **24.10** | **25.10** | **28.10** | **29.10** | **30.10** | **31.10** |  |  |  |  |  |  |
| 1 этаж правое крыло | +25,3 | +25,5 | +25,3 | +25,1 | +25 | +25,2 | +25 | +25,2 | +25,3 | +25,2 | +25,2 | +25,1 | +25,2 | +25,2 | +25,2 | +25.5 | +25.4 | +25,2 | +25,4 | +25,3 | +25,4 | +25,3 | +25,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 этаж левое крыло | +25,2 | +25,4 | +25,4 | +25,3 | +25,1 | +25,1 | +25,2 | +25,1 | +25,2 | +25,3 | +25 | +25 | +25,3 | +25 | +25,3 | +25.6 | +25.6 | +25 | +25,4 | +25,3 | +25,3 | +25,2 | +25.3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 этаж правое крыло | +25,3 | +25,3 | +25,3 | +25,3 | +24,8 | +24,4 | +24,1 | +24,3 | +24,1 | +24,3 | +24,1 | +24,3 | +24,5 | +24,3 | +24,5 | +25.5 | +25.1 | +25.4 | +24,5 | +24.7 | +24,8 | +25,1 | +25,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 этаж левое крыло | +25,4 | +25,4 | +25,4 | +25,2 | +25 | +25,2 | +25 | +25,1 | +25 | +25,3 | +25,1 | +25,3 | +25,1 | +25,3 | +25,2 | +25.5 | +25.3 | +25,3 | +25,2 | +25,3 | +25,1 | +25,3 | +25,2 |  |  |  |  |  |  |
| Спортзал (малый) | +25,4 | +25,5 | +25,5 | +25,3 | +25,1 | +25,3 | +25,4 | +25,3 | +25,3 | +25,2 | +25,3 | +25,2 | +25,1 | +25,2 | +25,5 | +25.0 | +24.0 | +25,1 | +25,0 | +25,2 | +25,4 | +25,3 | +25,1 |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн (большой) | +32 | +32,3 | +32,2 | +32,4 | +32 | +32 | +32 | +32 | +32 | +32,1 | +32,2 | +32 | +32 | +32 | +32 | +32.0 | +32.1 | +32,2 | +32,1 | +32 | +32,2 | +32.1 | +32,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн (малый) | +32,3 | +32,4 | +32,3 | +32,3 | +32 | +32 | +32,1 | +32,2 | +32,1 | +32,3 | +32,1 | +32,2 | +32 | +32 | +32,1 | +32.0 | +32.0 | +32,1 | +32,2 | +32,1 | +32,2 | +32,1 | +32,2 |  |  |  |  |  |  |
| Зал хореографии | +22,3 | +22,3 | +23,3 | +23,4 | +23,2 | +23,3 | +23 | +23,1 | +23,3 | +23,2 | +23,1 | +23,2 | +23,3 | +22,4 | +22,3 | +24.0 | +23.2 | +23,1 | +23,2 | +23.3 | +23,4 | +23,1 | +23,1 |  |  |  |  |  |  |

**о состоянии температурного режима в помещениях КГАОУ КЦО за октябрь 2019 года Детский сад**

**Начальная школа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование аудитории (помещения)** | **01.10** | **02.10** | **03.10** | **04.10** | **07.10** | **08.10** | **09.10** | **10.10** | **11.10** | **14.10** | **15.10** | **16.10** | **17.10** | **18.10** | **21.10** | **22.10** | **23.10** | **24.10** | **25.10** | **28.10** | **29.10** | **30.10** | **31.10****10** |  |  |  |  |  |  |
| 1 этаж правое крыло | +23,4 | +23,3 | +23,4 | +21,5 | +21,3 | +21,5 | +21,2 | +21,4 | +21,2 | +21,4 | +21,8 | +22 | +22,2 | +26,2 | +24,8 | +27.2 | +26.4 | +25,1 | +24.3 | +24.3 | +23,8 | +23,7 | +23 |  |  |  |  |  |  |
| 1 этаж левое крыло | +23,3 | +23,4 | +23,2 | +21 | +21,2 | +21,4 | +21 | +21,2 | +21,3 | +21,2 | +21,4 | +21,2 | +21,7 | +26,6 | +24,5 | +23.2 | +25.8 | +24,7 | +24,3 | +24,5 | +24,3 | +24,3 | +24,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 этаж правое крыло | +23,4 | +23,3 | +23,2 | +26,5 | +26,3 | +26,1 | +25,7 | +24,8 | +24,4 | +24,2 | +24 | +23,8 | +23,7 | 24,3 | +25,1 | +24.2 | +23.2 | +23.4 | +23,6 | +23,7 | +24,1 | +23,7 | +23.:6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 этаж левое крыло | +22,5 | +22,2 | +23 | +21,2 | +21,3 | +21,3 | +21,1 | +21,3 | +21,4 | +21,1 | +21,4 | +21,2 | +21,4 | 23,1 | +24,5 | +24.1 | +22.7 | +23,1 | +23.1 | +22,8 | +23 | +22,7 | +23 |  |  |  |  |  |  |
| 3 этаж правое крыло | +23,2 | +23,2 | +23,2 | +23 | +23,1 | +23,3 | +23 | +23,2 | +23,2 | +23,3 | +23,5 | +23,3 | +23,4 | 24,1 | +24,7 | +24.6 | +25.0 | +24,8 | +24,6 | +24,2 | +24,3 | +24,1 | +24 |  |  |  |  |  |  |
| 3 этаж левое крыло | +22,5 | +22,5 | +23,2 | +23 | +23 | +23 | +23,1 | +23,2 | +23,4 | +23,4 | +23,1 | +23,4 | +23,5 | 24,5 | +24,2 | +24.1 | +24.2 | +23,8 | +23,8 | +23,7 | +23,8 | +23,5 | +23,2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 этаж правое крыло | +22,4 | +22,5 | +22,4 | +21,6 | +21,4 | +21,4 | +21,2 | +21,3 | +21,2 | +21,3 | +21,5 | +21,4 | +21,3 | 24,2 | +23,7 | +23.0 | +23.6 | +23,4 | +23,5 | +23,2 | +23,4 | +23,3 | +24 |  |  |  |  |  |  |
| 4 этаж левое крыло | +22,2 | +22,1 | +22,4 | +20,6 | +20,5 | +20,4 | +19,7 | +19,9 | +20,1 | +20,3 | +20,2 | +20,5 | +20,3 | 24,2 | +23,6 | +23.7 | +22,8 | +22,9 | +22,8 | +23,3 | +23,5 | +23,4 | +23,6 |  |  |  |  |  |  |
| Спортзал (малый) | +23,4 | +23,2 | +23,4 | +21,5 | +21,3 | +21,4 | +21,2 | +21,4 | +21,3 | +21,4 | +21,3 | +21,4 | +21,5 | 21,7 | +24,1 | +24.7 | +22.1 | +22,2 | +22,1 | +22,1 | +21,9 | +21,8 | +22 |  |  |  |  |  |  |
| Зал хореографии | +22,3 | +22,1 | +22,3 | +22 | +22,4 | +22,3 | +21,8 | +21,6 | +21,4 | +21,2 | +21,3 | +21,2 | +21,6 | 21,4 | +24,3 | +22.3 | +22.8 | +22,5 | +22,3 | +22,3 | +22,2 | +22,2 | +22,1 |  |  |  |  |  |  |
| Переход | +18,4 | +18,5 | +18,4 | +18,3 | +18,4 | +18,3 | +18,4 | +18,6 | +18,5 | +18,6 | +18,5 | +18,8 | +18,7 | +19 | +18,5 | +19.3 | +18.5 | +18,4 | +18,5 | +18,3 | +18,4 | +18,3 | +18,3 |  |  |  |  |  |  |

**Старшая школа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование аудитории (помещения)** | **01.10** | **02.10** | **03.10** | **04.10** | **07.10** | **08.10** | **09.10** | **10.10** | **11.10** | **14.10** | **15.10** | **16.10** | **17.10** | **18.10** | **21.10** | **22.10** | **23.10** | **24.10** | **25.10** | **28.10** | **29.10** | **30.10****30.10** | **31.10** |  | **31.10** |  |
| 1 этаж правое крыло | +24,2 | +24,3 | +24,3 | +23,8 | +23,6 | +23,5 | +22,6 | +22,3 | +22,5 | +22,3 | +22,2 | +22,5 | +22,5 | +21,6 | +23,5 | +23.4 | +20.5 | +22,3 | +22,5 | +22,8 | +22,7 | +22,8 | +22,8 |  |  |  |  |
| 1 этаж левое крыло | +23,5 | +23,5 | +23,2 | +20,5 | +20,4 | +20,4 | +21,4 | +22 | +22,2 | +22,4 | +22,1 | +22,4 | +22,4 | +23,2 | +24,1 | +23.7 | +23.6 | +23,5 | +23.4 | +23,5 | +23,2 | +23,1 | +23,1 |  |  |  |  |
| 2 этаж правое крыло | +23,5 | +23,5 | +23,5 | +26,5 | +25,7 | +25,6 | +25 | +25 | +25,2 | +25,3 | +25,3 | +25,4 | +25,5 | +23,6 | +23,1 | +21.5 | +21.2 | +21,5 | +21,4 | +21,6 | +21,8 | +22,4 | +22,6 |  |  |  |  |
| 2 этаж левое крыло | +22,6 | +22,4 | +22,4 | +21,2 | +21,4 | +22 | +22,2 | +22,5 | +22,3 | +22,4 | +22,2 | +22,6 | +22,7 | +23 | +23,3 | +22.7 | +22.6 | +22,6 | +22,7 | +22,6 | +22,7 | +22,6 | +22,7 |  |  |  |  |
| 3 этаж правое крыло | +22,5 | +22,3 | +22,4 | +21 | +21 | +21,3 | +21,4 | +22 | +22,3 | +22,2 | +22,4 | +22,5 | +22,8 | +19,5 | +22,2 | +21.1 | +21.6 | +21,7 | +21,6 | +21,5 | +21,5 | +21,4 | +21,5 |  |  |  |  |
| 3 этаж левое крыло | +22,4 | +22,2 | +23,2 | +22 | +22,2 | +22,3 | +22,5 | +22,4 | +22,2 | +22 | +22,4 | +22,8 | +23 | +22,4 | +22,5 | +21.2 | +21.3 | +21,3 | +21,4 | +21,5 | +21,4 | +21,4 | +21,3 |  |  |  |  |
| 4 этаж правое крыло | +20,5 | +20,4 | +23,2 | +20,1 | +20,3 | +20,2 | +21 | +21,5 | +21,4 | +21,3 | +21,3 | +21,6 | +21,8 | +21 | +20,3 | +19.8 | +20.0 | +20,8 | +21,0 | +21,2 | +21,0 | +21,2 | +21,2 |  |  |  |  |
| 4 этаж левое крыло | +21 | +21,3 | +22 | +19,4 | +19,4 | +19,7 | +19,5 | +20 | +20,6 | +20,3 | +20,4 | +21 | +21,8 | +20,8 | +19,4 | +19.3 | +19.6 | +20,2 | +20,4 | +20,5 | +20,5 | +21,3 | +21,3 |  |  |  |  |
| Спортзал (большой) | +22,1 | +22,3 | +22,2 | +18,9 | +18,9 | +19,3 | +20,2 | +20,3 | +20,5 | +20,2 | +20,4 | +20,8 | +20,6 | +19,7 | +19,6 | +19.3 | +19.9 | +20,0 | +20,2 | +20,1 | +20,3 | +20,2 | +20,1 |  |  |  |  |
| Спортзал (малый) | +21,4 | +21,5 | +21,2 | +18,7 | +19 | +19,8 | +20,1 | +20,3 | +20,4 | +20,1 | +20,4 | +21,2 | +21,5 | +17,8 | +19 | +16.8 | +15.5 | +17,1 | +17,0 | +17,5 | +18,0 | +18,1 | +!8,2 |  |  |  |  |
| Борцовский зал | +23,4 | +23,5 | +23,2 | +19,5 | +20,2 | +20,4 | +21,4 | +21,5 | +21,3 | +21,5 | +21,5 | +21,6 | +22 | +21,5 | +20,3 | +20.2 | +20.2 | +21,0 | +21,2 | +21,2 | +21,3 | +21,3 | +21,5 |  |  |  |  |
| Столовая (1 этаж) | +23,6 | +23,5 | +23,3 | +21,4 | +21,5 | +21,6 | +22 | +22,3 | +22,4 | +22,3 | +22,4 | +22,6 | +22,4 | +22,3 | +22,4 | +23.2 | +22.1 | +22,3 | +22,5 | +22,4 | +22,3 | +22,4 | +22,5 |  |  |  |  |
| Столовая (2 этаж) | +23,4 | +23,4 | +23,2 | +23, | +23,3 | +23,5 | +22,8 | +22,7 | +22,3 | +22,6 | +22,2 | +22,4 | +22 | +23,5 | +22 | +21.5 | +19.2 | +19,8 | +20,4 | +21,5 | +21,6 | +21,8 | +22,0 |  |  |  |  |
| Концертный зал | +24,5 | +24,5 | +24,3 | +22 | +22,2 | +22,4 | +22 | +22,4 | +22,6 | +22,2 | +22,3 | +22,5 | +22,5 | +15,1 | +15,5 | +13.6 | +14.0 | +15,2 | +15,4 | +16,2 | +!6,8 | +17,0 | +17,4 |  |  |  |  |
| Лекционный зал | +22,4 | +22,1 | +22,2 | +22,1 | +22,1 | +22 | +21,5 | +21,8 | +21,4 | +21,6 | +21,3 | +21,4 | +21,2 | +20,4 | +20,3 | +19.9 | +19.2 | +20,1 | +20,2 | +21,0 | +21,3 | +21,4 | +21,4 |  |  |  |  |
| Зал хореографии | +15 | +15 | +15 | +15,4 | +15,8 | +15,6 | +16,5 | +16,8 | +16,6 | +16,8 | +16,7 | +18,2 | +20 | +17,2 | +16,4 | +16.2 | +16.2 | +17,0 | +17,2 | +17,4 | +17,2 | +17,3 | +17,2 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотека | +22,4 | +22,5 | +22,4 | +21,3 | +21,4 | +21,5 | +22 | +22,3 | +22,6 | +22,6 | +22,4 | +22,5 | +22,3 | +22,5 | +21,2 | +20.5 | +21.3 | +21,5 | +21,5 | +21,4 | +21,5 | +21,4 | +21,4 |  |  |  |  |  |  |
| Бухгалтерия | +22,2 | +22,4 | +22,3 | +22 | +22,4 | +22,5 | +22,3 | +22,5 | +22,4 | +22,2 | +22,3 | +22,4 | +22,3 | +22 | +22,2 | +22.0 | +19.9 | +21,0 | +21,3 | +21,2 | +21,4 | +21,6 | +21,6 |  |  |  |  |  |  |
| Переход | +18,3 | +18,4 | +18,5 | +18,4 | +18,5 | +18,7 | +18,5 | +18,6 | +18,5 | +18,6 | +18,3 | +18,8 | +19 | +19,3 | +18,4 | +18.3 | +15.5 | +16,3 | +16,8 | +17,3 | +17,2 | +17,4 | +17,5 |  |  |  |  |  |  |