ИНФОРМАЦИЯ

о состоянии температурного режима в помещениях КГАОУ КЦО на 19 ноября 2019

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование аудитории (помещения) | Температура (toC) |
| Детский сад | Начальная школа | Старшая школа |
| 1 этаж правое крыло | + 24,5 | + 24,5 | + 21,5 |
| 1 этаж левое крыло | + 23,5 | + 22,1 | + 23,5 |
| 2 этаж правое крыло | + 24,0 | + 22,8 | + 23,8 |
| 2 этаж левое крыло | + 23,5 | + 22,5 | + 23,6 |
| 3 этаж правое крыло | - | + 23,8 | + 22,5 |
| 3 этаж левое крыло | - | + 22,6 | + 21,6 |
| 4 этаж правое крыло | - | + 22,5 | + 20,1 |
| 4 этаж левое крыло | - | + 20,6 | + 19,7 |
| Спортзал (большой) | - | - | + 19,3 |
| Спортзал (малый) | - | - | + 16,8 |
| Борцовский зал | - | - | + 20,2 |
| Бассейн (большой) | + 32,0 | - | - |
| Бассейн (малый) | + 31,5 | - | - |
| Столовая (1 этаж) | - | - | + 22,8 |
| Столовая (2 этаж) | - | - | + 26,2 |
| Концертный зал | - | - | + 20,7 |
| Лекционный зал | - | - | + 22,8 |
| Зал хореографии | + 23 | - | + 22,6 |
| Библиотека | - | - | + 22 |
| Бухгалтерия | - | - | + 21,1 |
| Переход | - | +18,0 | + 18,3 |